УТВЕРЖДАЮ:                                         Главный врач МУЗ « Отрадненская ЦРБ»

А.Н.Яловегин

Техническое задание на поставку медицинского оборудования и  медицинской мебели

для   поликлиники МУЗ « Отрадненская ЦРБ»

Общие требования:

| 1. | Требования к безопасности |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы Российской Федерации, касающиеся медицинской техники | Медицинская техника должна соответствовать требованиям, нормативных документов, касающихся безопасности. |
| 2. | Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантиям изготовителя |  |
| 2.1 | Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы Российской Федерации, касающиеся качества медицинской техники | Медицинская техника должна быть зарегистрирована, разрешена к применению на территории РФ и соответствовать требованиям Госстандарта России и международным стандартам. |
| 2.2 | Необходимость предоставления копий сертификатов, подтверждающих качество товара и регистрационных удостоверений (в составе конкурсной заявки или при поставке) | Необходимо предоставление копий сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, как в составе конкурсной заявки, так и при поставке товара |
| 2.3 | Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |
| 2.4 | Необходимый объем предоставления гарантий качества | В случае обнаружения дефекта, неисправности или поломки оборудования гарантийный ремонт либо замену медицинской техники необходимо произвести в течение одного месяца с момента обращения пользователя данного оборудования. Поставщик несет все расходы по замене несоответствующей продукции, и по требованию подведомственного учреждения обязан заменить изделия на товар, соответствующий качеству, либо вернуть денежные средства, полученые в счет оплаты товара, подлежащего замене в течение 10 банковских дней с даты получения соответствующего требования и забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности устарения их на месте. Расходы связанные с устранением недостатков товара и некомплектности несет поставщик. |
| 3. | Эксплуатация и техническое обслуживание медицинского оборудования |  |
| 3.1 | Требования к среде, в которой будет эксплуатироваться оборудование | Не предусмотрены |
| 3.2 | Техническое обслуживание |  |
| 3.2.1 | Сведения о необходимости и условиях проведения монтажа, установки и ввода медицинского оборудования в эксплуатацию | Необходимо проведение монтажа, установки и ввода в эксплуатацию в течение пяти календарных дней с момента поставки оборудования в ЛПУ |
| 3.2.2 | Сведения о необходимости проведения услуг по гарантийному обслуживанию медицинского оборудования по месту эксплуатации | Гарантийное обслуживание осуществляется в течение не 12 месяцев по месту эксплуатации |
| 4. | Обучение персонала работе с оборудованием |  |
| 4.1. | Условия обучения (на рабочем месте, график обучения) | Необходимо обучение специалистов ЛПУ на рабочем месте в течение пяти рабочих дней с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Продолжительность обучения – не менее двух дней |
| 4.2. | Количество обучающихся | Два человека |
| 5. | Требования к транспортировке медицинского оборудования, упаковке и условиям хранения |  |
| 5.1 | Необходимость соблюдения определенных условий при транспортировке | В соответствии с маркировкой на упаковке |
| 5.2 | Требования к упаковке | Упаковка должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке |
| 6. | Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов | - Наличие действующей лицензии на производство медицинской техники (для производителей) - Наличие действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники |
| 7. | Условия поставки | Доставка транспортом поставщика, предоставление документов, свидетельствующих о соответствии поставляемой продукции предъявляемым требованиям. Проведение разгрузочных работ. Монтаж, установка, ввод оборудования в эксплуатацию и обучение персонала ЛПУ. |
| 8. | Срок поставки | До 28 февраля 2009 года |
| 9. | Место поставки | ст. Отрадная |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат телефонный PANASONIC или эквивалент | шт | 4,0 |
| 2 | Аппарат ЭКГ 6-12 кан. GARDIOVIТ АТ-101 или эквивалент | шт | 1,0 |
| 3 | Аппарат ЭКГ 3 х канальный АТ-1 или эквивалент | шт | 6,0 |
| 4 | Аппарат ЭКГ – портативный АТ- 1 или эквивалент | шт | 1,0 |
| 5 | Весы электронные медицинские ВЭМ-150 «МАССА –К» или эквивалент | шт | 2,0 |
| 6 | Вешалка для одежды В 101-06 или эквивалент | шт | 11,0 |
| 7 | Индикатор для измерения внутриглазного давления | шт | 1,0 |
| 8 | Компьютер IRBIS Х 310 в комплекте или эквивалент | шт | 10,0 |
| 9 | МФУ Canon i SENSYS MF 4690 PL или эквивалент | шт | 1,0 |
| 10 | Кушетка медицинская КМС-01 «МСК» ( МСК203) или эквивалент | шт | 20,0 |
| 11 | Осветитель «Ротта» или эквивалент | шт | 1,0 |
| 12 | Офтальмоскоп Mini-3000 (d862/10/021) или эквивалент | шт | 2,0 |
| 13 | Пикфлоуметр (пульмотест) или эквивалент | шт | 6,0 |
| 14 | Ротомер РМ «Диакомс» или эквивалент | шт | 2,0 |
| 15 | Сейф СПП или эквивалент | шт | 2,0 |
| 16 | Стол массажный 1950х600х800 | шт | 1,0 |
| 17 | Стул полумягкий | шт | 100,0 |
| 18 | Стерилизатор воздушный 80 л ГП – 80 МО (сухожаровый шкаф) или эквивалент | шт | 2,0 |
| 19 | Таблица Рабкина | шт | 1,0 |
| 20 | Телевизор ЖК SAMSUNG LE 32A454C1 или эквивалент | шт | 2,0 |
| 21 | Термоконтейнер 10 л ТН 20 в сумке или эквивалент | шт | 2,0 |
| 22 | Установка бактерицидная, передвижная ОБН-450П (3х ламповая) или эквивалент | шт | 1,0 |
| 23 | Холодильник V 100 - 120 | шт | 2,0 |
| 24 | Холодильник V 200 -250 | шт | 2,0 |
| 25 | Холодильник V 240- 260 | шт | 2,0 |
| 26 | Ширма медицинская ШМ « МСК» 3-х секционная или эквивалент | шт | 2,0 |
| 27 | Шкаф металлический 2- секционный, 2-х дверный ШМ- 04- МСК 700х320х1655, МСК-647,01 или эквивалент | шт | 10,0 |
| 28 | Штатив для внутривенных инъекций ШДВ -03 МСГ ( на колесах) или эквивалент | шт | 2,0 |
| 29 | Стол однотумбовый (ВхШхГ) 740х1180х620 | шт | 40,0 |
| 30 | Стол двухтумбовый (ВхШхГ) 740х1900х800 | шт | 10,0 |
| 31 | Стол компьютерный (ВхШхГ) 760х1000х800 | шт | 10,0 |
| 32 | Банкетка для посетителей 1500х450х450 | шт | 44,0 |
| 33 | Шкаф платяной двухстворчатый (ВхШхГ) 1924х714х600 | шт | 18,0 |
| 34 | Стол для контейнера (ВхШхГ) 740х800х500 | шт | 2,0 |
| 35 | Банкетка (ВхШхГ) 450х500х500 | шт | 2,0 |
| 36 | Тумба одностворчатая (ВхШхГ) 600х400х400 | шт | 41,0 |
| 37 | Шкаф книжный (ВхШхГ )1924х670х350 | шт | 26,0 |
| 38 | Стол журнальный | шт | 1,0 |
| 39 | Стеллаж для регистратуры | шт | 7,0 |
| 40 | Стеллаж для картотеки | шт | 4,0 |
| 41 | Сплит- система SAMSUNG или эквивалент | шт | 9,0 |