## Дефектная ведомость
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Капитальный ремонт МДОУ № 12 в ст. Передовой Отрадненского района
Старшая группа
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Земляные работы
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.05
2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.001
3 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта (1,2,3,4,7) | 100 м3 грунта | 0.48
Фундаменты
4 | Устройство ленточных фундаментов0 бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.05
5 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 5.075
9 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | 100 м шва | 0.008
Стены
27 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.06
28 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | 100 м3 кладки | 0.008
29 | Кладка стен с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 3.5
30 | Устройство стен высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.28
31 | Гипсокартонный лист "KNAUF" ГКЛВ 1200х2500х12,5мм | м2 | 29.4
32 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0.017
33 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.28
38 | Укладка перемычек до массой 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.01
41 | Перемычки брусковые марки 2ПБ16-2 | шт | 1
43 | Армирование кладки стен и других конструкций (перемычки) | 1 т металлических изделий | 0.124
Кровля, перекрытие
44 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0.4
45 | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн | 0.06
47 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1871
48 | Гипсокартонный лист "KNAUF" ГКЛВ 1200х2500х12,5мм | м2 | 19.6
49 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим без относа по чердаку | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1871
50 | Гипсокартонный лист "KNAUF ГКЛО 1200х2500х12,5мм с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени | м2 | 19.6
51 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 19.6
52 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 19.6
53 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.187
54 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 0.213
59 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньки) | 100 м2 покрытия | 0.027
Проемы
60 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0475
61 | Окна одностворчатые металлопластиковые со стеклопакетом и фурнитурой | м2 | 4.75
64 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0559
65 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.047
66 | Дверь металлопластиковая Профиль Филпен | м2 | 3.6
67 | Дверь металлопластиковая Профиль Рехау | м2 | 7.15
Полы
Тип Л-1
68 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.335
69 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 2.68
70 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.3145
71 | Устройство стяжек легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 0.3145
72 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.3145
Тип К-1
73 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.2112
74 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.69
75 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.2112
Существующие
76 | Острожка дощатых покрытий полов площадью свыше 5 м2 | 100 м2 пола | 0.99
Отделочные работы
77 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 2.33
78 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 2.33
79 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.17
80 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.6
81 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по ГКЛ стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.02
82 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5462
83 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1947
Прочие работы
84 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.0973
85 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.45
86 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.78
87 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.029
Пристройка №2
Земляные работы
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.05
2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.001
3 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта (1,2,3,4,7) | 100 м3 грунта | 0.48
Фундаменты
4 | Устройство ленточных фундаментов0 бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.05
5 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 5.075
9 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | 100 м шва | 0.008
Стены
27 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.06
28 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | 100 м3 кладки | 0.008
29 | Кладка стен с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 3.5
30 | Устройство стен высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.28
31 | Гипсокартонный лист "KNAUF" ГКЛВ 1200х2500х12,5мм | м2 | 29.4
32 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0.017
33 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.28
38 | Укладка перемычек до массой 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.01
41 | Перемычки брусковые марки 2ПБ16-2 | шт | 1
43 | Армирование кладки стен и других конструкций (перемычки) | 1 т металлических изделий | 0.124
Кровля, перекрытие
44 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0.4
45 | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карн | 0.06
47 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим без относа | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1871
48 | Гипсокартонный лист "KNAUF" ГКЛВ 1200х2500х12,5мм | м2 | 19.6
49 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим без относа по чердаку | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1871
50 | Гипсокартонный лист "KNAUF ГКЛО 1200х2500х12,5мм с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени | м2 | 19.6
51 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 19.6
52 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 19.6
53 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.187
54 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 0.213
59 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньки) | 100 м2 покрытия | 0.027
Проемы
60 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0475
61 | Окна одностворчатые металлопластиковые со стеклопакетом и фурнитурой | м2 | 4.75
64 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0559
65 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.047
66 | Дверь металлопластиковая Профиль Филпен | м2 | 3.6
67 | Дверь металлопластиковая Профиль Рехау | м2 | 7.15
Полы
Тип Л-1
68 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.335
69 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 2.68
70 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.3145
71 | Устройство стяжек легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 0.3145
72 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.3145
Тип К-1
73 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.2112
74 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.69
75 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.2112
Существующие
76 | Острожка дощатых покрытий полов площадью свыше 5 м2 | 100 м2 пола | 0.99
Отделочные работы
77 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 2.33
78 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 2.33
79 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.17
80 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.6
81 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по ГКЛ стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.02
82 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5462
83 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1947
Прочие работы
84 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.0973
85 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.45
86 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.78
87 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.029
Водопровод внутренний
1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.295
2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.304
3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.616
4 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | 1 водоподогреватель | 2
5 | Водонагреватели (электробойлеры) накопительного типа WHD-200/5 фирмы Wester Heating, объемом 200 л, время нагрева-580 мин., при t=55 C, мощность 2 кВт, материал покрытия-эмаль | шт | 2
6 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1
7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.215
8 | Фильтр для воды Аквафор Универсал | шт | 2
9 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.076
10 | Кран шаровой В-В размером 1/2 | шт | 10
11 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 2
12 | Кран шаровой В-В размером 1 | шт | 2
Канализация хозяйственно-бытовая
13 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.42
14 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.034
15 | Установка моек для мытья уборочного инвентаря | 10 комплектов | 0.6
16 | Мойки из нержавеющей стали МНП 60х80см | компл | 6
17 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 1
18 | Тройники чугунные канализационные, диаметром 100x50 мм | шт | 8
19 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 заглушек | 0.02
20 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм | 1 т фасонных частей | 0.03
21 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм | 1 т фасонных частей | 0.05
22 | Прочистка с крышкой, диаметром 110 мм | шт | 2
23 | Ревизии, диаметром 100 мм | шт | 2
24 | Крестовина двухплоскостная угол 67,5 градусов, диаметром 110х110х50 мм | шт | 2
25 | Отводы чугунные под углом 135 градусов, диаметром 50 мм | шт | 16
26 | Отводы стальные канализационные, диаметром 102х5 мм | шт | 10
27 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.15
28 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 1
29 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0.2
30 | Установка смесителей | 10 шт | 0.2
31 | Установка ванн ножных и ручных | 10 комплектов | 0.2
Отопление
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.2
3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.14
4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.16
5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.19
7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.13
7.2 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.485
7.1 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 8
8 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.58
9 | Установка воздухосборников наружным диаметром 89 мм | 1 шт. | 3
10 | Краны шаровые муфтовые полнопроходные STC-VALVEX , для воды, с резьбой "бабочка", давлением РУ 30 кгс/см2, диаметром 15 мм | шт | 5
11 | Краны шаровые муфтовые полнопроходные STC-VALVEX , для воды, с резьбой "бабочка", давлением РУ 30 кгс/см2, диаметром 20 мм | шт | 7
12 | Краны шаровые муфтовые полнопроходные STC, для воды, с муфтовым рычагом, давлением РУ 30 кгс/см2, диаметром 50 мм | шт | 4
13 | Краны водоразборные, Маевского на соединение диаметром 15 мм | шт | 8
14 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.224
14.2 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм | 1 шт. | 1
14.6 | Отводы стальные под углом 90 градусов, для воды системы отопления, диаметром 25х3,2 мм | шт | 8
14.7 | Отводы стальные под углом 90 градусов, для воды системы отопления, диаметром 48х3,2 мм | шт | 4
14.8 | Отводы стальные под углом 90 градусов, для воды системы отопления, диаметром 57х3,5 мм | шт | 2
Вентиляция
15 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.14
15.1 | Крепления: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6
16 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 12
17 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 2
18 | Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях чердачных | 100 отверстий | 0.02
19 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 8
Монтажные работы
1 | Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м ширины по фронту | 1
2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 9
3 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0.14
4 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0.16
5 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.06
6 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.68
7 | Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения | 100 шт. | 0.34
8 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.06
9 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 7.65
10 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | м ширины по фронту | 1
11 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1
12 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0.7
Монтажные работы
1 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16 | 10 шт. | 0.06
2 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.1
3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 1.6
4 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 80 мм2 | 100 м | 0.2
5 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8 | 100 м | 0.2
Строительные работы
14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.32
15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.32
Теплотрасса
3 | Монтаж металлических опор высотой 1 м для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм | 100 м газопровода | 0.06
4 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 6.4
5 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопроводов | 0.0137
6 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2
7 | Задвижки чугунные фланцевые, параллельные с выдвижным шпинделем 30Ч6БК, для масла, нефтепродуктов, давлением РУ 10 кгс/см2, диаметром 50 мм | шт | 2
8 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 4
9 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм | 1 т фасонных частей | 0.0015
Канализация
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.356
2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.356
3 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0.0495
4 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0.003
5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.0003
6 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 0,7 м в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0.112
7 | Люк чугунный тяжелый | шт | 2
Септик на 6 м3
8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.027
9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.018
10 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.008
11 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 1 м3 изолирующего слоя | 3.8
12 | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах,диаметром колодца 1,5 м | 10 м3 кирпичных и бетонных конструкций колодцев | 0.23
13 | Люк чугунный тяжелый | шт | 1